★实质性要求响应表

项目编号：FFKJ2024009

项目名称：透射电镜

备注：招标文件用户需求中标有“★”的指标均被视为实质性响应指标，投标人如有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

| 序号 | ★实质性招标要求内容 | 投标响应 详细内容 | 正/负/ 无偏离 | 偏离 说明 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电镜主机 |  |  |  |  |
|  | 最高加速电压：120 KV |  |  |  |  |
|  | 真空系统 |  |  |  |  |
|  | 真空交换仓预抽时间≤15s |  |  |  |  |
|  | 成像系统 |  |  |  |  |
|  | 与电镜主体匹配一体化CMOS相机，电镜主机与相机用同一个软件控制，最大像素：≥1600万，具有自动过亮保护功能 |  |  |  |  |
|  | 售后服务 |  |  |  |  |
|  | 为确保用户避免任何潜在的供货和售后服务风险，投标人需提供制造厂商或国内总代理的授权书 |  |  |  |  |
|  | 整机验收合格后免费保修1年（12月）及以上（以安装调试结束开始计算） |  |  |  |  |
|  | 售后部门接到用户故障反馈后8小时内作出响应，在24小时内安排维修计划；作为VIP重要使用客户，应常年设有技术咨询和服务的技术专员。软件问题在48小时内解决，硬件问题工程师需24 h内做出响应，48 h内给出解决方案，上门进行维修。更换配件，工程师需24 h内做出反应，48 h内与设备厂商联系，得到更换方案。 |  |  |  |  |

投标人必须将对招标文件用户需求中有关“★”号的实质性要求进行响应，响应详细内容和页码填写此表。

备注：招标文件用户需求中标有“★”的指标均被视为实质性响应指标，投标人如有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。