★实质性要求响应表

项目编号：FFKJ2024014

项目名称：平行生物反应器

备注：招标文件用户需求中标有“★”的指标均被视为实质性响应指标，投标人如有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

| 序号 | ★实质性招标要求内容 | 投标响应 详细内容 | 正/负/ 无偏离 | 偏离 说明 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生物反应器主机 |  |  |  |  |
|  | 发酵罐：8个玻璃罐体，罐体规格：1500mL，材质为耐高温灭菌硼硅酸盐玻璃，罐盖具备pH电极口，DO电极口，4通补料口，温度电极接口，取样口等 |  |  |  |  |
|  | 设备和数据信息管理系统 |  |  |  |  |
|  | 需可控制多台反应器系统，记录培养过程各项参数，能在线、离线收集数据，数据可导出 |  |  |  |  |
|  | 管理系统需兼容离线数据导入与分析，可实现离线/在线数据统一管理、多批次数据分析 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
|  | 货期：合同生效后60天内交货 |  |  |  |  |
|  | 售后服务 |  |  |  |  |
|  | 为确保用户避免任何潜在的供货和售后服务风险，投标人需提供制造厂商或国内总代理的授权书 |  |  |  |  |
|  | 整机验收合格后免费保修3年（36月）及以上（以安装调试结束开始计算） |  |  |  |  |
|  | 售后部门接到用户故障反馈后8小时内作出响应，在24小时内安排维修计划；作为VIP重要使用客户，应常年设有技术咨询和服务的技术专员。软件问题在48小时内解决，硬件问题工程师需24 h内做出响应，48 h内给出解决方案，上门进行维修。更换配件，工程师需24 h内做出反应，48 h内与设备厂商联系，得到更换方案 |  |  |  |  |

投标人必须将对招标文件用户需求中有关“★”号的实质性要求进行响应，响应详细内容和页码填写此表。

备注：招标文件用户需求中标有“★”的指标均被视为实质性响应指标，投标人如有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。